## MCP1525 voltage temp correction
0.0093049 | 0
0.032538 | 0
0.055772 | 0
0.079005 | 0
0.10224 | 1.4021
0.12547 | 13.1451
0.14871 | 27.8237
0.17194 | 57.181
0.19517 | 83.6026
0.21841 | 110.0241
0.24164 | 136.4457
0.26487 | 162.8673
0.28811 | 189.2888
0.31134 | 215.7104
0.33457 | 242.132
0.35781 | 274.425
0.38104 | 303.7823
0.40427 | 330.2039
0.42751 | 365.4326
0.45074 | 406.5328
0.47397 | 441.7616
0.49721 | 479.9261
0.52044 | 515.1548
0.54367 | 538.6407
0.56691 | 567.9979
0.59014 | 591.4838
0.61337 | 620.8411
0.63661 | 647.2626
0.65984 | 676.6199
0.68307 | 708.913
0.70631 | 735.3345
0.72954 | 770.5633
0.75277 | 796.9849
0.77601 | 832.2136
0.79924 | 858.6352
0.82247 | 885.0567
0.84571 | 911.4783
0.86894 | 932.0284
0.89217 | 955.5142
0.91541 | 976.0644
0.93864 | 1002.4859
0.96187 | 1023.036
0.98511 | 1043.5861
1.0083 | 1067.072
1.0316 | 1087.6221
1.0548 | 1116.9794
1.078 | 1146.3367
1.1013 | 1175.694
1.1245 | 1202.1155
1.1477 | 1228.5371
1.171 | 1254.9587
1.1942 | 1281.3802
1.2174 | 1313.6733
1.2407 | 1343.0306
1.2639 | 1372.3878
1.2871 | 1404.6809
1.3104 | 1439.9096
1.3336 | 1469.2669
1.3568 | 1504.4957
1.3801 | 1533.853
1.4033 | 1566.146
1.4265 | 1598.439
1.4498 | 1624.8606
1.473 | 1651.2822
1.4962 | 1677.7037
1.5195 | 1704.1253
1.5427 | 1730.5469
1.5659 | 1756.9684
1.5892 | 1780.4543
1.6124 | 1801.0044
1.6356 | 1827.4259
1.6589 | 1856.7832
1.6821 | 1892.012
1.7053 | 1927.2407
1.7286 | 1962.4695
1.7518 | 1997.6982
1.775 | 2035.8627
1.7983 | 2071.0915
1.8215 | 2109.256
1.8447 | 2141.549
1.868 | 2167.9706
1.8912 | 2188.5207
1.9144 | 2214.9422
1.9377 | 2235.4923
1.9609 | 2258.9782
1.9841 | 2285.3997
2.0074 | 2303.0141
2.0306 | 2329.4357
2.0538 | 2349.9858
2.0771 | 2382.2788
2.1003 | 2414.5718
2.1235 | 2449.8006
2.1468 | 2479.1579
2.17 | 2514.3866
2.1932 | 2549.6154
2.2165 | 2581.9084
2.2397 | 2614.2015
2.2629 | 2646.4945
2.2862 | 2672.916
2.3094 | 2699.3376
2.3326 | 2722.8234
2.3559 | 2746.3093
2.3791 | 2769.7951
2.4023 | 2796.2167
2.4256 | 2822.6383
2.4488 | 2840.2526
2.472 | 2872.5457
2.4953 | 2910.7101
2.5185 | 2945.9389
2.5417 | 2984.1034
2.565 | 3019.3321
2.5882 | 3057.4966
2.6114 | 3095.6611
2.6347 | 3130.8899
2.6579 | 3171.9901
2.6811 | 3210.1546
2.7044 | 3245.3833
2.7276 | 3289.4193
2.7508 | 3333.4552
2.7741 | 3368.684
2.7973 | 3412.7199
2.8205 | 3453.8201
2.8438 | 3491.9846
2.867 | 3533.0848
2.8902 | 3580.0565
2.9135 | 3624.0924
2.9348 | 3663.7248
2.9599 | 3720.9715
2.9832 | 3773.8146
3.0045 | 3809.0434
3.0296 | 3858.9508
3.049 | 3888.3081
3.0645 | 3949.9584
3.0839 | 3991.0586
3.1071 | 4026.2874
3.1303 | 4049.7732
3.1536 | 4079.1305
3.1768 | 4099.6806
3.2078 | 4096.7449
3.231 | 4099.6806
3.2542 | 4099.6806
3.2736 | 4095.277
3.2943 | 4096
3.3119 | 4096
Polinomial Aproximation